Информация согласно Постановления Правительства № 1140                         от 30.12.09 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

По котельной ООО «Тверьэнергогаз» пос. Химинститут, г. Тверь за 2012 г.

Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) - 20/9,6 км;

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии – 1770 часов;

Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии - 37;

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации – 336 часов.

Исполнитель: Толппа С.А.______________